## Slide 1: 進度
電機三乙 110450029
王凱鋒

## Slide 2: 在ESP32上復刻NSP32 on Arduino範例程式 week 1：02/26~03/03
http://52.192.109.97/issues/36

## Slide 3: 實體圖

## Slide 4: 結果---失敗

## Slide 5: NSP32連接ESP32_Print一維資料
http://52.192.109.97/issues/39

## Slide 6: 實體圖

## Slide 7: 結果

## Slide 8: TCA6507 datasheet研讀+韌體研發 week 2： 03/04~03/10
http://52.192.109.97/issues/45
http://52.192.109.97/issues/46

## Slide 9: 串列傳輸協定
I2C
https://www.youtube.com/watch?v=u62_Rjd5oMY
SPI
https://www.youtube.com/watch?v=4zx0s9ZKYZY

## Slide 10: datasheet研讀

## Slide 11: 焊接
注意！
焊LED不是黏住就好，焊的時候要稍微壓一下確保他有接上

## Slide 12: 成果

## Slide 13: 顯示計算機範例程式with觸控按鈕+UI設計 week 3： 03/11~03/17
http://52.192.109.97/issues/50
http://52.192.109.97/issues/51

## Slide 14: 接線
ESP32 | ILI9341
VCC | 3V3(VCC)
GND | GND
CS | 15
RESET | 4
DC | 2
MOSI | 23
SCK | 18
LED | 3V3(VCC)
MOSO | *
TCLK | 18
TCS | 13
TDIN | 23
TDO | 19
TIRQ | *

## Slide 15: 預設程式是 #define TOUCH_CS 21 ， 但接腳被光源模組拿去用了，所以改成13

## Slide 16: 顯示計算機 範例程式 with觸控按鈕

## Slide 17: 開關控制光源模組亮滅

## Slide 18
ESP32 | ILI9341
VCC | 3V3(VCC)
GND | GND
CS | 15
RESET | 4
DC | 2
MOSI | 13
SCK | 14
LED | 3V3(VCC)
MOSO | 12
TCLK | 14
TCS | 16
TDIN | 13
TDO | 12
TIRQ | *
ESP32接NSP32

## Slide 19: LCD螢幕顯示光譜 、FSR week 4、5： 3/18~4/1
http://52.192.109.97/issues/50
http://52.192.109.97/issues/51
http://52.192.109.97/issues/41
http://52.192.109.97/issues/43

## Slide 20: NSP32m_datasheet 簡讀
http://52.192.109.97/documents/43

## Slide 21: 接線圖

## Slide 23: 實體圖

## Slide 24: FSR曲線圖
Chart: FSR
| 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000
FSR(value) | 330 | 475 | 611 | 730 | 750
Force(g) FSR(value)
250 330
500 475
1000 611
1500 730
2000 750

## Slide 25: 利用 python curve fitting 找出關係式

## Slide 26: 套入程式效果

## Slide 27: DNN模型訓練與部屬+整合裝置 week 6：4/2~4/9
http://52.192.109.97/issues/48
http://52.192.109.97/issues/49
http://52.192.109.97/issues/53
http://52.192.109.97/issues/54

## Slide 28: DNN模型訓練
訓練集和測試集皆由ticket#47提供

## Slide 29: Accuracy Loss

## Slide 30: test

## Slide 31: 模型部屬
注意
版本

## Slide 32: 整合裝置-電路板

## Slide 33: 整合程式