## Slide 1: 連續型APP-改
日期：2025/4/8
硬體組：王凱鋒

## Slide 2: 開發手機
型號：ASUS_X00RD
處理器：Qualcomm Snapdragon 425
容量：2GB/16GB
Andriod版本：8.0
這隻很當，但量測好像沒問題

## Slide 3: 調整功能
新增PPG signal
新增AE按鈕
下拉數字無法顯示Debug
所有按鈕新增前景波紋效果
AE、START、ON按鈕防呆

## Slide 4: 功能展示

## Slide 5: 實際量手指
放大
右移

## Slide 6: 新舊裝置差異
新
舊
這是量同一手指的
Integration time都是預設32
新
舊

## Slide 7: 反射白
新
舊

## Slide 8: 交叉驗證
新量舊
舊量新

## Slide 9: 差異結論
雖新舊晶片光譜差距可以由AE稍微補足
舊機器上的940nm沒有作用